## ATE
| C |  |  | 電源規格 |  |  |  | 空壓規格 |  | 抽風規格 | 真空規格 | N2規格
设备 | 厂牌 | 规格 | 數量 | 電壓 | 電流 | 相數 | 功率 (KVA) | 壓力 (Kg/cm2) | 流量 (L/Min) | 流量 M3/min | 負壓 KPa | 壓力 (Kg) | 流量 (L/Min)
ATE | Keysight | I5000/3070 | 7 | AC380V | 16A | 三相五線(配航空插頭) | 6.65KW | 4.9~10.6 | NA | NA | -60 ~ -100 | NA | NA
ATE | Keysight | EMU | 2 | AC380V | 35A | 三相五線(配航空插頭) | 14.53KW | 4.9~10.6 | NA | NA | -60 ~ -100 | NA | NA
ICT | JET | JET 300 | 4 | AC220V | 7.5A | 單相三線 | 1.8KW | 5~8 | NA | NA | NA | NA | NA
ATE Robot系統 | Yamaha | Y1000 | 5 | AC220V | 12.5A | 單相三線 | 2.88KW | 5~8 | NA | NA | -60 ~ -100 | NA | NA